附件

三维划膜喷金仪参数表

1. 划膜笔最小间距：3mm；

2. 划膜笔间距调节：丝杆无级调节；

3. 划线溶液液量：0.2-9.99ul/cm；

4. 喷金溶液液量：1.0-9.99ul/cm；

5. 最低吸液排液量：1ul；

6. 划线头定位精度：±0.1mm

7. 划膜注射器容量：250ul

8. 平台移动速度：10-100mm/s

9. 操作范围:60 x 400 mm

10. 最长划线长度:40CM

11. 喷量误差：±0.1%

12. 溶液残留量：约等于零

13. 喷量精度：≤0.02ul