附件2
采购项目报价一览表
	[bookmark: _GoBack]序号
	项目名称
	技术要求
	单位
	报价（元）

	1
	高纯氮
	99.999%，符合ECD使用要求
	瓶（40L）
	

	2
	高纯氦
	99.999%，符合GC/MS、LC/MS使用要求
	瓶（40L）
	

	3
	高纯氢
	99.999%，符合FID/FTP使用要求
	瓶（40L）
	

	4
	纯氮
	99.99%
	瓶（40L）
	

	5
	高纯氩
	99.999%，符合ICP、AFS使用要求
	瓶（40L）
	

	6
	纯氩
	99.99%，符合ICP、AFS 使用要求
	瓶（40L）
	

	7
	高纯氧
	99.999%，符合杜马斯定氮仪使用要求
	瓶（40L）
	

	8
	高纯乙炔
	99.5%，符合AAS使用要求
	瓶（40L）
	

	9
	高纯空气
	99.999%，符合FID/FTP使用要求
	瓶（40L）
	

	10
	液氮
	国标
	公斤
	

	11
	钢瓶
	40L，国标
	瓶（40L）
	

	12
	钢瓶年检
	
	瓶（40L）
	

	总价（含税）
	元



