附件2

采购项目报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯氮 | 99.999%，符合ECD使用要求 |  | 瓶（40L） |  |
| 2 | 高纯氦 | 99.999%，符合GC/MS、LC/MS使用要求 |  | 瓶（40L） |  |
| 3 | 高纯氢 | 99.999%，符合FID/FTP使用要求 |  | 瓶（40L） |  |
| 4 | 纯氮 | 99.99% |  | 瓶（40L） |  |
| 5 | 高纯氩 | 99.999%，符合ICP、AFS使用要求 |  | 瓶（40L） |  |
| 6 | 纯氩 | 99.99%，符合ICP、AFS 使用要求 |  | 瓶（40L） |  |
| 7 | 高纯氧 | 99.999%，符合杜马斯定氮仪使用要求 |  | 瓶（40L） |  |
| 8 | 高纯乙炔 | 99.5%，符合AAS使用要求 |  | 瓶（40L） |  |
| 9 | 高纯空气 | 99.999%，符合FID/FTP使用要求 |  | 瓶（40L） |  |
| 10 | 液氮 | 国标 |  | 公斤 |  |
| 11 | 钢瓶 | 40L，国标 |  | 瓶（40L） |  |
| 12 | 钢瓶年检 |  |  | 瓶（40L） |  |
| 总价（含税） |  |  | 元 |  |  |