附件：福建省测试技术研究所环境改造项目询价表
	项次
	项目名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	金额
	技术参数、材质、品牌要求

	1
	万向排气罩
	三节
	个
	4 
	
	铝合金三节万向抽气罩

1.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
2.关节密封圈：不易老化之高密度PVC；
3.支撑弹簧和关节连接杆：304不锈钢；
4.关节松紧旋钮：高密度PP制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁紧；
5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
6.拱形集气罩：Φ375mm，高密度PP，全透明；
7.伸缩导管：Φ75mm,铝合金管材质；
8.360°旋转装置：以固定支架为中心，最大活动半径1600mm；
9.固定底座；非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。

	2
	管道风机
	φ110
	台
	1 
	
	PP材料，220V，40-60W，300-500m³/小时，风压180pa

	3
	管道风机
	φ160
	台
	1 
	
	PP材料，220V，70W，600m³/小时，风压350pa

	4
	排风管道
	φ110
	米
	12 
	
	PP材质(品牌为绿控、熙诚）

	5
	排风管道
	φ160
	米
	8
	
	PP材质(品牌为绿控、熙诚）

	6
	管道配件及安装
	
	项
	1
	
	电动风阀、吊杆等

	7
	风机电路改造
	
	项
	1 
	
	含电线及人工等

	8
	气瓶架
	
	副
	2 
	
	钢制，40L单瓶款

	9
	磨样实验台隔板
	
	块
	2 
	
	10mm厚PVC板配平底夹

	10
	隔墙
	
	㎡
	11.5 
	
	1.框架：84#铝型材主一体单波,外装饰框架为铝镁合金

2.表面处理:电泳.阳极氧化.静电喷涂着色。

3.单层玻璃钢化10mm透明

4.密封胶条:优质PVC胶条,抗老化期不少于十年(室内)

	11
	隔墙推拉门
	
	扇
	1
	
	铝合金框架配钢化玻璃，含配件

	12
	隔墙安装辅材
	
	项
	1
	
	

	13
	垃圾处理费
	
	项
	1
	
	

	   项目总价
	合计：                 元
	含税价

	报价单位
	                        
	联系人：                  电话：


