福建省测试技术研究所综合楼实验室排风装置定制采购服务项目报价格式

询价编号： FJ-CS-YWK-20250101

公司名称：

地址：

电话：

联系人：                      联系电话：

采购项目报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格（ MM） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向罩 | 2 | 套 |  |  |  | PP材质 |
| 2 | 轴流风机 | 250 | 1 | 套 |  |  | PP材料220V110W， 1850立方/小时1900转/分， 噪音60分贝 |
| 3 | PP管道 | 250 | 4 | 米 |  |  | PP材质 |
| 4 | PP弯头 | 250 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 5 | PP三通/直接 | 250 | 3 | 个 |  |  | PP材质 |
| 6 | 变径 | 250-110 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 原子吸收罩 | 900*600*500 | 1 | 套 |  |  | 不锈钢材质带阀门 |
| 8 | PP管道 | 250 | 4 | 米 |  |  | PP材质 |
| 9 | PP弯头 | 250 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 10 | 轴流风机 | 250 | 1 | 套 |  |  | PP材料220V110W， 1850立方/小时1900转/分， 噪音60分贝 |
| 11 | PP直接 | 250 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 实验室3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 万向罩 |  | 3 | 套 |  |  | PP材质 |
| 13 | 轴流风机 | 250 | 1 | 套 |  |  | PP材料220V110W， 1850立方/小时1900转/分， 噪音60分贝 |
| 14 | PP管道 | 250 | 4 | 米 |  |  | PP材质 |
| 15 | PP弯头 | 250 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 16 | PP三通/直接 | 250 | 3 | 个 |  |  | PP材质 |
| 17 | 变径 | 250-110 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 18 | PP管道 | 110 | 3 | 米 |  |  | PP材质 |
| 19 | 辅材丝杆法兰 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 安装/运输费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 总 计 （元） |  |  |  |  |  |  |  |