询价采购服务一览表 序号; 名称; 规格（ MM）; 数量; 单位; 单价; 总价; 参数说明. 实验室1. 1; 万向罩; 2; 套; PP材质. 2; 轴流风机; 250; 1; 套; PP材料220V110W， 1850立方/小时1900转/分， 噪音60分贝. 3; PP管道; 250; 4; 米; PP材质. 4; PP弯头; 250; 2; 个; PP材质. 5; PP三通/直接; 250; 3; 个; PP材质. 6; 变径; 250-110; 2; 个; PP材质. 实验室2. 7; 原子吸收罩; 900*600*500; 1; 套; 不锈钢材质带阀门. 8; PP管道; 250; 4; 米; PP材质. 9; PP弯头; 250; 1; 个; PP材质. 10; 轴流风机; 250; 1; 套; PP材料220V110W， 1850立方/小时1900转/分， 噪音60分贝. 11; PP直接; 250; 2; 个; PP材质. 12; 实验室3. 13; 万向罩; 3; 套; PP材质. 14; 轴流风机; 250; 1; 套; PP材料220V110W， 1850立方/小时1900转/分， 噪音60分贝. 15; PP管道; 250; 4; 米; PP材质. 16; PP弯头; 250; 2; 个; PP材质. 17; PP三通/直接; 250; 3; 个; PP材质. 18; 变径; 250-110; 2; 个; PP材质. 19; PP管道; 110; 3; 米; PP材质. 20; 辅材丝杆法兰; 1; 项. 21; 安装/运输费; 1; 项. 22; 总计：. 报价须知 1．报价人企业需提供企业法人营业执照三证合一复印件、资质证书复印件（以上文件均需加盖公章），以上原件待询价人需要时备查 。 2．报价人应遵守相关法规，若报价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，停止其一个月以上、三年以内的报价资格。 3．其它要求 （1）报价人应根据询价文件的技术服务要求条款，按工程量清单范本格式提供报价，并承诺质量保证期。 （2）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。 福建省测试技术研究所 2025年1月17日