# 福建省测试技术研究所景观提升项目公开招标文件

项目编号：KFB202604004

采购单位：福建省测试技术研究所

## 第一章 投标邀请

（同本文件前附公开招标公告全部内容）

## 第二章 投标须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目：景观提升工程；工期：15 日历天；限价：35000 元 |
| 2 | 资质：园林绿化相关经营范围 |
| 3 | 投标文件：正、副本各 1 份 |
| 4 | 报价：总价包干，含人工、材料、机械、运输、养护、垃圾清运、税费等 |
| 5 | 质保养护：竣工验收后养护期 3 个月 |
| 6 | 评标办法：综合评分法 |
| 7 | 不收取投标保证金、履约保证金 |

## 第三章 投标须知正文

（标准通用条款，含踏勘、投标、开标、评标、合同签订等，具体如下）

一、总则

1. 适用范围：本采购文件适用于福建省测试技术研究所景观提升项目的全部采购活动。

2. 定义：采购人、供应商、服务标的、成交供应商按本文件约定执行。

3. 投标费用：供应商自行承担投标相关全部费用。

4. 现场踏勘：供应商必须踏勘现场并签署踏勘确认函。

二、合格供应商

满足资格要求，资料真实有效，无失信记录，不接受联合体、不允许分包转包。

三、招标文件

由招标邀请、须知、技术要求、评标办法、合同、投标文件格式组成，采购人可澄清修改。

四、投标文件的编写

按格式编制，中文、人民币、单一报价、签字盖章，密封提交。

五、投标保证金

本项目不收取。

六、投标文件的提交

截止时间前送达指定地点，逾期拒收。

七、开标

按时公开开标，不合格文件当场认定无效。

八、评标

评标委员会3人及以上单数，按资格审查、符合性审查、详细评审进行，综合评分。

九、成交与合同

公示后发成交通知书，30日内签订合同。

## 第四章 项目内容及技术要求（按施工图）

### 一、总体要求

严格按照东南地景 (福建) 景观规划设计有限公司出具的施工图、设计说明及国家现行园林工程规范施工。

### 二、绿化工程

- 种植土：土质疏松、无杂质，pH 值 5.0-7.5，换填 222.94㎡/15cm

- 苗木规格：严格按苗木表，树形饱满、无病虫害、土球完整

- 移植苗木：现有桂花、山茶球等移植，确保成活率

- 地被 / 草皮：铺设平整、密度达标，无杂草、空隙

### 三、铺装及步道

- 基础：素土夯实（压实度≥93%）

- 结构：100 厚级配碎石垫层 + 120 厚 C20 混凝土 + 30 厚水泥砂浆 + PC 砖面层

- 外观：平整、顺直、无空鼓、无缺角

### 四、木平台工程

- 结构：40×40×3 热浸锌方钢龙骨，防锈处理

- 面板：2440×300×25mm 户外仿防腐木纹板

- 固定：不锈钢沉头螺丝，牢固平整、无毛刺

### 五、灌溉系统

- 管材：De20 UPVC，压力 1.25Mpa

- 主管埋深 100cm，支管埋深 80cm，过路加钢套管

- 打压试验合格、管道冲洗后安装喷头

- 喷头布置均匀，覆盖完整

### 六、安全文明施工

- 施工期间保护院内设施、设备、花草树木

- 垃圾日产日清，不影响正常办公

- 施工安全由供应商全权负责

## 第五章 评标标准（综合评分法・总分 100）

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 60 分 | 最低价为基准价，每高 1% 扣 1 分 |
| 企业资质 | 5分 | 资质齐全、有效得 4 分 |
| 施工承诺 | 10分 | 达到标书基本要求5分，最高10分 |
| 质保养护 | 25 分 | 养护期≥3 个月、方案完善 |

## 第六章 合同主要条款

- 合同价：35000 元以内（包干价）

- 工期：15 个日历日

- 付款：工程竣工验收合格后，乙方提供全额发票10个工作日内支付合同总价的90%；质保期满（自工程竣工验收合格之日起计算，养护期3个月结束后）10个工作日内支付剩余合同总价的10%。

- 养护：竣工验收后免费养护 不少于3 个月

- 验收：按施工图、设计说明、国家规范验收

## 第七章 投标文件格式

说明：1. 本章节所有文件均需加盖供应商公章，涉及签字的需由法定代表人或授权代理人签字确认；2. 投标文件需按本格式顺序装订，内容真实有效，否则视为无效投标；3. 所有空白处需如实填写，无相关内容的填写“无”，不得留空。

### 一、投标函

致：福建省测试技术研究所

我方已仔细阅读《福建省测试技术研究所景观提升项目》（项目编号：KFB202604004）公开招标文件的全部内容，自愿参与本项目投标，并作出如下承诺：

- 我方同意按招标文件规定的各项要求，完成本项目全部施工内容，投标总价为人民币__________元（大写：________________________），该报价为总价包干价，包含人工、材料、机械、运输、养护、垃圾清运、税费等一切相关费用，不超过招标限价35000元（大写：叁万伍仟元整）。

- 我方承诺工期为合同签订后15个日历日内完工，严格按施工图及技术要求施工，确保工程质量合格，竣工验收后免费养护      个月。

- 我方具备本项目要求的全部资格条件，所提供的资质、业绩等相关资料真实有效，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 我方承诺不与其他供应商串通投标，不弄虚作假，不转包、不分包本项目，严格遵守政府采购相关法律法规及招标文件各项规定。

- 若我方中标，将在成交通知书发出之日起30个日历日内与采购人签订合同，并按合同约定及招标文件要求履行义务，否则愿意承担相应违约责任。

- 我方投标有效期为提交投标文件截止时间结束后90日历日，若中标，投标有效期自动延续至合同履行完毕。

供应商名称（盖章）：________________________

法定代表人/授权代理人（签字）：________________________

日期：______年____月____日

### 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证正、反面复印件（加盖供应商公章），若法定代表人亲自参与投标，需提供身份证原件备查。

### 三、法定代表人授权委托书

致：福建省测试技术研究所

本单位法定代表人________________________（姓名、职务），自愿授权________________________（姓名、职务）为我方授权代理人，代表我方参与《福建省测试技术研究所景观提升项目》（项目编号：KFB202604004）的投标、开标、评标、合同签订及履约等相关活动，授权代理人在授权范围内所签署的一切文件、协议及承诺，我方均予以认可，并承担相应法律责任。

授权范围：本项目投标相关全部事宜（包括但不限于提交投标文件、参与开标、澄清说明、签署合同等）。

授权期限：自本委托书出具之日起至本项目合同履行完毕止。

授权代理人无转委托权。

| 供应商名称（盖章） | ________________________ |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字） | ________________________ |
| 授权代理人（签字） | ________________________ |
| 授权代理人身份证号码 | ________________________ |
| 联系电话 | ________________________ |

备注：本委托书需附授权代理人身份证复印件（加盖供应商公章），投标时需提供授权代理人身份证原件备查。

日期：______年____月____日

### 四、供应商基本情况及资质证明

#### （一）供应商基本信息表

| 供应商名称 | ________________________ |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | ________________________ |
| 注册地址 | ________________________ |
| 办公地址 | ________________________ |
| 法定代表人 | ________________________ |
| 联系电话 | ________________________ |

#### （二）资质证明文件

具备园林绿化工程相关经营范围的营业执照复印件及相关证明文件（加盖供应商公章，需在有效期内）；

### 五、投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 投标总价（元） | 投标总价（大写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省测试技术研究所景观提升项目 | KFB202604004 |  |  | 总价包干，含全部费用，不超35000元 |

说明：1. 投标总价为项目全部内容的包干费用，包含人工、材料、机械、运输、养护、垃圾清运、税费等一切相关费用，采购人不再额外支付任何费用；2. 投标总价不得超过人民币35000元（大写：叁万伍仟元整），否则按无效投标处理；3. 此报价一经提交，在投标有效期内不得更改。

供应商名称（盖章）：________________________

法定代表人/授权代理人（签字）：________________________

日期：______年____月____日

### 六、施工承诺

1、我方严格依据东南地景 (福建) 景观规划设计有限公司出具的施工图纸、设计说明及国家现行园林工程施工规范、标准组织施工，全程遵从设计要求及行业技术准则。2、工期承诺：保证在______个日历天内全面竣工交付。

3、严格落实安全文明施工各项管控措施，健全施工现场安全管理制度，规范现场作业秩序，及时做好建筑垃圾清运、施工噪音降噪管控及现有成品、植被设施保护工作。4、针对施工期间可能出现的恶劣天气、设备故障、苗木枯萎等突发状况，我方已完善应急处置预案，妥善处置各类突发情况，在保障施工安全与工程质量的前提下，确保按期完成全部施工任务。

5、其他（上述承诺外供应商可提供的其他具体优化施工管理的措施）：

供应商名称（盖章）：________________________

日期：______年____月____日

### 八、售后服务及养护承诺

致：福建省测试技术研究所

我方针对《福建省测试技术研究所景观提升项目》（项目编号：KFB202604004），作出如下售后服务及养护承诺：

- 养护期承诺：竣工验收合格后，免费提供      个月养护服务，养护期间定期对苗木、灌溉系统、木平台等进行检查、维护、修剪、浇水、病虫害防治。

- 苗木成活率承诺：养护期内，确保种植及移植苗木成活率不低于95%，若出现苗木枯萎、死亡，我方将在3个工作日内更换同等规格、长势良好的苗木，相关费用由我方承担。

- 售后服务响应：养护期内及合同履行期间，我方接到采购人维修、维护通知后，24小时内响应，48小时内到达现场处理，确保问题得到及时解决。

- 质量保修承诺：工程竣工验收合格后，除养护期外，我方对本项目施工质量提供6个月保修服务，保修期间出现的质量问题（非人为损坏），我方免费维修、更换。

- 技术支持承诺：我方将为采购人提供相关养护技术指导，解答日常养护过程中遇到的问题，协助采购人做好后期维护工作。

本承诺具有法律效力，若我方未按承诺履行义务，愿意承担相应违约责任。

供应商名称（盖章）：________________________

法定代表人/授权代理人（签字）：________________________

日期：______年____月____日